## Cz.1 informacje ogólne
Informacje ogólne
Jednostka prowadząca kierunek: |  |  |  | Wydział Mechaniczny
Kierunek studiów: |  |  |  | Energetyka
Nazwa kursu: |  |  |  | Diagnostyka i ochrona przeciwporażeniowa - Wykład
Przynależność do modułu: |  |  |  | Moduł elektryczny
Forma zajęć |  | Wykład |  | Ćwiczenia |  | Laboratorium |  | Projekt |  | Seminarium |  | Konwersatorium
Liczba godzin kursu | [5 empty] | 15
Liczba punktów ECTS |  | 1.5
Sposób zaliczenia |  | zaliczenie z oceną
KARTA KURSU
Informacje ogólne o kursie
Jednostka realizująca: |  |  |  |  | Wydział Mechaniczny
Katedra/Zakład: |  |  |  |  | Katedra Energetyki
Osoba odpowiedzialna dydaktycznie: |  |  |  |  | Duer Stanisław, dr hab. inż.
Profil studiów: |  |  |  |  | ogólnoakademicki
Forma studiów: |  |  |  |  | stacjonarne
Poziom kształcenia: |  |  |  |  | studia I stopnia - inżynierskie
Semestr: |  |  |  |  | VIII
Kod kursu: |  |  |  |  | 0811>2904-DiOPP
Język wykładowy: |  |  |  |  | polski
Rodzaj kursu: |  |  |  |  | do wyboru
Forma zajęć: | [8 empty] | X
|  |  | W |  | W+Ć |  | Ć |  | L |  | P |  | S | K
Cel/-e kursu
1 | Zapoznanie studentów z podstawowymi układami diagnozującymi urządzenia i sieci elektroenergetyczne oraz z zasadami bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych.
2 | Zapoznanie studentów z podstawowymi elektrycznymi metodami diagnostycznymi wykorzystywanymi do oceny stanu technicznego maszyn i urządzeń elektroenergetycznych.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
1 | Wiedza i umiejętności z zakresu podstaw elektrotechniki i elektroniki.
Efekty kształcenia dla kursu (EKP)
Wiedza: | [14 empty] | Odniesienie do modułowych efektów kształcenia (EKM)
EKP1 | Identyfikuje zagrożenia występujące podczas wytwarzania i przetwarzania energii elektrycznej. | [13 empty] | MEl1A_W01
EKP2 | Przedstawia budowę, zasadę działania i charakteryzuje właściwości podstawowych układów diagnozujących sieci i instalacje elektroenergetyczne. | [13 empty] | MEl1A_W01
EKP3 | Identyfikuje i charakteryzuje metody przeciwdziałania skutkom oddziaływania prądu elektrycznego na organizm człowieka oraz na maszyny i urządzenia elektroenergetyczne. | [13 empty] | MEl1A_W01
EKP4 | Opisuje systemy i środki ochrony przeciwporażeniowej stosowanych w obiektach elektroenergetycznych. | [13 empty] | MEl1A_W01
Umiejętności:
EKP5 | W oparciu o analizę własności środków technicznych i organizacyjnych stosowanych w ochronie przed porażeniem prądem elektrycznym określa zakres ich zastosowań. | [13 empty] | MEl1A_U01 MEl1A_U02 MEl1A_U03
EKP6 | W oparciu o dokonane pomiary dobiera właściwą metodę do diagnozowania stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych. | [13 empty] | MEl1A_U01 MEl1A_U02 MEl1A_U03
EKP7 | Przestrzega przepisy dotyczące eksploatacji instalacji, maszyn i urządzeń elektroenergetycznych oraz zasady BHP odnoszące się do prac w obiektach elektroenergetycznych. | [13 empty] | MEl1A_U01 MEl1A_U02 MEl1A_U03
Kompetencje społeczne:
EKP8 | Planuje i systematycznie realizuje procesy poznawcze w formie zindywidualizowanej. | [13 empty] | MEI1A_K01
EKP9 | Permanentnie doskonali wiedzę i umiejętności z zakresu energoelektroniki. | [13 empty] | MEI1A_K01
EKP10 | Dostrzega ekonomiczne i pozatechniczne aspekty pracy inżyniera w energoelektronice. | [13 empty] | MEI1A_K01
|  | Osoba Odpowiedzialna Dydaktycznie |  |  |  |  | Koordynator KRK |  |  |  |  | Przewodniczący Rady Programowej Kierunku
dr hab. inż. Stanisław Duer
|  |  | Podpis |  |  |  |  | Podpis |  |  |  |  | Podpis
Note on A26: Cel/-e kursu - sformułować cele ogólne, które chcemy zrealizować w trakcie zajęć. Np.: 1. Zapoznanie studentów z podstawowymi prawami prądu stałego. 2. Zapoznanie studentów z metodami wyznaczania parametrów prostych obwodów elektrycznych. 3.Zapoznanie studentów ze sposobami przeciwdziałania przepięciom w sieci w teorii i praktyce.
Note on A29: Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji - określić zakresy wcześniej nabytej wiedzy, umiejętności i innych kompetencji niezbędnych do osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia Np.: 1. Znajomość liczb zespolonych i umiejętność wykonywania podstawowych działań na tych liczbach. 2. Znajomość atomowej struktury materii i zachodzących tam zjawisk. 3. Znajomość praw związanych z przemianą energii.
Note on A31: Efekty kształcenia - załącznik pdf

## Cz.2 treści programowe
Cykl kształcenia: | [5 empty] | rok akademicki przyjęcia studentów na studia 2016/2017, 2015/2016
Treści programowe
Forma zajęć |  | Tematyka zajęć (bloku zajęć) | [7 empty] | Liczba godzin | Powiązanie z efektem kształcenia dla kursu (symbol EKP)
L1 |  | Zajęcia organizacyjne. Instruktaż praktyczny z udzielania pierwszej pomocy porażonym prądem elektrycznym. | [7 empty] | 1 | EKP1, EKP2, EKP8, EKP9, EKP10
L2 |  | Ochrona przeciwporażeniowa. | [7 empty] | 2 | EKP1, EKP2, EKP3, EKP4, EKP8, EKP9, EKP10
L3 |  | Badanie uziemień. | [7 empty] | 2 | EKP1, EKP2, EKP3, EKP4, EKP8, EKP9, EKP10
L4 |  | Badanie wyłącznika różnicowoprądowego. | [7 empty] | 2 | EKP1, EKP2, EKP3, EKP4, EKP8, EKP9, EKP10
L5 |  | Badanie rezystancji izolacji. | [7 empty] | 2 | EKP1, EKP2, EKP3, EKP4, EKP8, EKP9, EKP10
L6 |  | Analizator sieci. | [7 empty] | 2 | EKP1, EKP2, EKP3, EKP4, EKP5, EKP6, EKP7, EKP8, EKP9, EKP10
L7 |  | Zajęcia odróbkowe. Zaliczenie przedmiotu | [7 empty] | 4 | EKP1, EKP2, EKP3, EKP4, EKP5, EKP6, EKP7, EKP8, EKP9, EKP10
SUMA GODZIN | [9 empty] | 15
Narzędzia dydaktyczne
1 | Podręczniki akademickie i skrypty
2 | Prezentacje multimedialne
3 | Preskrypty wykładów na prawach rękopisu
4 | Materiały pomocnicze umieszczone na platformie e-learningowej
Sposoby oceny
L.p. | Oznaczenie efektów kształcenia dla kursu (EKP) |  |  | Sposób weryfikacji efektów kształcenia |  |  | Zasady oceny
1 | EKP1, EKP2, EKP3, EKP4, EKP5, EKP6, EKP7, EKP8, EKP9, EKP10 |  |  | wejściowy pisemny test wiadomości z zakresu danego ćwiczenia laboratoryjnego |  |  | udzielenie pozytywnej odpowiedzi na co najmniej 60% otwartych pytań testowych.
2 | EKP1, EKP2, EKP3, EKP4, EKP5, EKP6, EKP7, EKP8, EKP9, EKP10 |  |  | sprawozdanie z poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych |  |  | poprawne opracowanie wyników pomiarów wykonanych w trakcie poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych.
3 | EKP1, EKP2, EKP3, EKP4, EKP5, EKP6, EKP7, EKP8, EKP9, EKP10 |  |  | obserwacja uczestnicząca |  |  | zaobserwowanne kompetencje społeczne będą uwzględniane przy ocenie końcowej będącej średnią arytmetyczną z cząstkowych ocen uzyskanych w trakcie semestru z kolokwiów wejściowych i sprawozdań z poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych.
Obciążenie pracą studenta
L.p. | Forma aktywności | [8 empty] | Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności
1 | Godziny wynikające z planu zajęć | [8 empty] | 15
2 | Przygotowanie do kolejnych zajęć | [8 empty] | 8
3 | Sporządzenie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych | [8 empty] | 15
SUMA GODZIN | [9 empty] | 38
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS | [9 empty] | [1,5] ECTS
DLA KURSU
w tym liczba ECTS dla zajęć z udziałem nauczyciela akademickiego
w tym szacunkowo dla zajęć praktycznych
Literatura podstawowa
1 | Markiewicz H.: Bezpieczeństwo w elektroenergetyce: zagadnienia wybrane. WNT, Warszawa 2009
2 | Mikołajuk K.: Podstawy analizy obwodów energoelektronicznych. PWN, 1998
Literatura uzupełniająca
3 | Markiewicz H. : Urzadzenia elektroenergetyczne. WNT, 2012
4 | Nowak M., Barlik R.: Poradnik inżyniera energoelektronika. WNT, 1998.
5 | Gajewski S. A.: Elektryczność statyczna – poznanie, pomiar, zapobieganie, eliminowanie.IWZZ, Warszawa 1987.
6 | Ustawa „Prawo energetyczne” wraz z rozporządzeniami wykonawczymi.
7 | Ustawa „Prawo budowlane" wraz z rozporządzeniami wykonawczymi.
Nauczyciel prowadzący kurs
Imię i nazwisko, stopień, tytuł naukowy |  |  | Stanisław Duer, dr hab. inż.
Adres e-mail: |  |  | stanislaw.duer@tu.koszalin.pl
Tel. kontaktowy: |  |  | 943478262
Autor Treści Kursu
dr inż.. Stanisław Sokołowski
Podpis
[5 empty] | Osoba Odpowiedzialna Dydaktycznie |  |  | Koordynator KRK
dr hab. inż. Stanisław Duer
[6 empty] | Podpis |  |  | Podpis
Note on A2: Forma zajęć - wpisać symbol formy zajęć z numerem kolejnym zajęć w semestrze w formacie np. W1 (wykład 1), W2, C5 (ćwiczenie 5), L1 (laboratorium 1), itd. Tematyka zajęć - wpisać tematykę kolejnych zajęć oraz liczbę godzin przeznaczonych na konkretny temat
Note on A12: Narzędzia dydaktyczne - środki, które służą osiąganiu zakładanych efektów kształcenia pomocne w pracy studentom i nauczycielom akademickim. Np. • podręczniki akademickie • prezentacje multimedialne, • preskrypty wykładów na prawach rękopisu, • materiały umieszczone na platformie e-learningowej, • instraukcje do ćwiczeń laboratoryjnych, • zestawy trenażerowe, • środowisko oprogramowania (podać jakiego) • modele, makiety i plansze poglądowe, • środki techniczne (np. aparatura badawcza, komputery, projektory, magnetofony, odtwarzacze CD) itp.
Note on A17: Sposoby oceny - metody i środki pozwalające ocenić zakładane efekty kształcenia.
Note on A22: Obciążenie pracą studenta: szacunkowa liczba godzin aktywności studenta, związanej z osiągnięciem założonych efektów kształcenia np. - godziny wynikające z planu zajęć - konsultacje z nauczycielem akademickim (obowiązkowe) - przygotowanie do zajęć, - przygotowanie projektu, eseju itp. - przygotowanie do egzaminu itd. Przyjęto, że jeden punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta.
Note on K18: podać w formie zwięzłej zasady obowiązujące podczas oceny zakładanych efektów kształcenia, np. kolokwium - ocena dostateczna - 70% rozwiązanych poprawnie zadań, dobra - 80 %, bardzo dobra - 90%
Note on G18: Podać sposoby weryfikacji każdego z wyszczególnionych wcześniej efektów kształcenia dla kursu Np. • kolokwium, • egzamin, • sprawozdanie z laboratorium (każde sprawozdanie z osobna) • ocena projektu, • ocena pracy w zespole, • obecność i aktywność na zajęciach, • test itd.